РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГОРНОКЛЮЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

II созыв

РЕШЕНИЕ

«16» мая 2012 г.		   					 	№ 140

О принятии решения «Об утверждении Правил внешнего благоустройства и санитарного содержания на территории Горноключевского городского поселения»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 ноября 2011года «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» № 361-ФЗ»), Федеральным законом от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, Федеральным законом от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» № 155, Уставом Горноключевского городского поселения, руководствуясь Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 613 и в целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории поселения, контроля за осуществлением мероприятий по благоустройству и эксплуатации благоустроенных территорий Горноключевского городского поселения муниципальный комитет Горноключевского  городского поселения:

РЕШИЛ:

1. Принять решение «Об утверждении Правил внешнего благоустройства и санитарного содержания на территории Горноключевского городского поселения».

2. Настоящее решение направить главе Горноключевского городского поселения на подписание и обнародование.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель муниципального комитета

Горноключевского

городского поселения                                                             И.Ю. Карташов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГОРНОКЛЮЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

II созыв

РЕШЕНИЕ

«16» мая 2012 г.		   					 	№ 141

«Об утверждении Правил внешнего благоустройства и санитарного содержания на территории Горноключевского городского поселения»

Принято решением муниципального комитета

Горноключевского городского поселения

№ 140 от 16 мая 2012 года

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 ноября 2011года «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» № 361-ФЗ»), Федеральным законом от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, Федеральным законом от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» № 155, Уставом Горноключевского городского поселения, руководствуясь Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 613 и в целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории поселения, контроля за осуществлением мероприятий по благоустройству и эксплуатации благоустроенных территорий Горноключевского городского поселения муниципальный комитет Горноключевского  городского поселения:

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила внешнего благоустройства и санитарного содержания на территории Горноключевского городского поселения в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Решение муниципального комитета Горноключевского городского поселения «Об утверждении правил внешнего благоустройства и санитарного содержания на территории» Горноключевского городского поселения № 434 от 23.04.2009 года признать утратившим силу с момента обнародования настоящего решения.

3. Решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава

Горноключевского

городского поселения                                                                   В.У. Хасанов

# Приложение

# к решению муниципального комитета

# Горноключевского городского поселения

# № 141 от «16» мая 2012 г.

# ПРАВИЛА ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

# И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ

# на территории Горноключевского городского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящие Правила внешнего благоустройства и санитарного содержания на территории поселения (далее - Правила) разработаны применительно к особенностям территории поселения (далее - территория поселения) и устанавливают единые нормы и требования в сфере эксплуатации объектов благоустройства, с целью обеспечения чистоты и порядка, территорий поселения, включая территории, прилегающие к границам земельных участков, к зданиям, строениям, сооружениям.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ (в редакции Федеральный закон « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 361-ФЗ), Федеральным законом от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, Федеральным законом от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов» № 155, Уставом администрации Горноключевского городского поселения и иными нормативными правовыми актами, определяющими требования к состоянию внешнего благоустройства, озеленения, обеспечению чистоты и порядка территории поселения.

1.3. Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 613 применены в Правилах частично, в объеме, необходимом при обеспечении чистоты и порядка, озеленения и благоустройства территории поселения.

1.4. Организация работ по уборке, обеспечению чистоты и порядка, озеленению и благоустройству территорий, расположенных в пределах границ земельных участков возлагается на балансодержателей, владельцев и пользователей земельных участков, зданий и сооружений.

1.5. Координация работ по уборке, благоустройству, озеленению, обеспечению чистоты и порядка, содержанию объектов, расположенных на территории поселения, осуществляется администрацией Горноключевского городского поселения (далее - администрация).

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

2.1.1. Брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, от которого собственник отказался; не имеющее собственника; собственник которого неизвестен.

2.1.3. Владелец объекта - лицо, которому объект принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления.

2.1.4. Временный объект - объект, не отнесённый к объектам капитального строительства, расположенный на земельном участке, предоставленном в установленном порядке на срок не более 5 лет под торговлю, оказание услуг и другие цели, не связанные с созданием (реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе летние павильоны, торговые павильоны из легковозводимых конструкций или металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, объекты мелкорозничной сети, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, туалеты, гаражи типа «ракушка» или «пенал», автомобильные стоянки, крытые площадки складирования.

2.1.5. Газон - элемент благоустройства, предназначенный для размещения древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и (или) искусственного происхождения (остриженной травы).

2.1.6. Дворовая территория многоквартирного дома - территория, прилегающая к жилому зданию и ограниченная строениями, сооружениями или ограждениями, жилыми зданиями включая подходы и подъезды к дому, автостоянки, территории зеленых насаждений, площадки для игр, отдыха и занятий спортом, детские хозяйственные площадки.

2.1.7. Домовладение - один или несколько жилых домов и обслуживающие их строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке.

2.1.8. Зелёные насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, (включая парки, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).

2.1.9. Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта, асфальтового покрытия на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи) на высоту более 50 сантиметров.

2.1.10. Зольношлаковые отходы- отходы печного отопления.

2.1.11. Колерный паспорт - документ, содержащий характеристики существующих фасадов зданий и сооружений, их фрагментов и деталей.

2.1.12. Класс опасности - степень вредного воздействия отходов на окружающую природную среду. Отходы по уровню экологической опасности на окружающую среду распределяется на 5 классов: 1 - чрезвычайно опасные; 2 - высоко опасные; 3 - умеренно опасные; 4 - мало опасные; 5 - практически неопасные. Вывоз отходов от жилищ (несортированный) 4 класса опасности подлежит лицензированию. Вывоз отходов производства и потребления 5 класса опасности ( от учреждений культуры, образования, торговли и т.п.) не лицензируется.

2.1.13. Контейнер - стандартная ёмкость для сбора мусора объемом от 0,5 до 0,8 кубических метров включительно.

2.1.14. Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для установки необходимого количества контейнеров с целью сбора и временного хранения мусора.

2.1.15. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства и потребления размерами более 75 сантиметров на сторону (мебель, бытовая техника, оргтехника, иные техника и устройства, тара, упаковка, предметы сантехники).

2.1.16. Малые архитектурные формы (МАФ) - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование.

2.1.17. Мойка транспортного средства - мероприятия, связанные с полным или частичным удалением с поверхности транспортного средства (в том числе с кузова, колес, узлов, агрегатов), из салона, кабины, кузова пыли, грязи, иных загрязнений с применением воды и (или) моющих средств, и (или) различных приспособлений (щеток, скребков, губок, ветоши), и (или) устройств, предназначенных для мойки. Не является мойкой транспортного средства протирание стекол и (или) фар от пыли, грязи, иных загрязнений с помощью щеток, губок, ветоши, если это не связано со стеканием используемых воды и (или) моющих средств с транспортного средства, а также очистка транспортного средства с помощью щетки и (или) скребка от снега и (или) наледи.

2.1.18. Мусор - отходы производства и потребления, бытовые отходы, крупногабаритный мусор, отходы строительства и сноса.

2.1.19. Надлежащее состояние объекта - соответствие характеристик объекта и (или) отдельных его элементов установленным для него требованиям к обеспечению чистоты, порядка, внешнему виду, определённым действующим законодательством.

2.1.20 Обеспечение чистоты и порядка - поведение субъектов отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка, при котором реализуются требования к надлежащему содержанию объектов, установленные действующим законодательством.

2.1.21. Объект - здания, строения, сооружения, их элементы, территории (в том числе прилегающие), места размещения мусора, элементы инфраструктуры, инженерные сети и коммуникации, водные объекты, зеленые насаждения, технические средства и устройства, другие объекты, к содержанию и состоянию которых действующим законодательством установлены требования.

2.1.22. Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения, наружное архитектурное освещение зданий и иллюминация (светильники, прожекторы, архитектурно-художественная подсветка, иные световые системы), установленные на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и на иных территориях общего пользования, подвешенные на тросах, укреплённые на стенах зданий.

2.1.23. Озеленённые территории – территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных территорий земель городского поселения.

2.1.24. Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

2.1.25. Отходы строительства и сноса (далее также - строительный мусор) - отходы (за исключением высокоопасных и чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, ремонта или строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов промышленного и гражданского назначения.

2.1.26. Перекрёсток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.

2.1.27. Пешеходная дорожка - обустроенная или приспособленная для движения людей полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, не являющаяся тротуаром.

2.1.28. Повреждение зелёных насаждений – механическое, термическое, химическое и (или) иное воздействие, которое привело к нарушению целостности кроны, ветвей древесно-кустарниковой растительности, ствола, корневой системы и живого напочвенного покрова и потере декоративных качеств, а также загрязнение почвы на озелененных территориях вредными для растений веществами, не влекущее прекращение роста зелёного насаждения.

2.1.29. Пользователь объекта - лицо, которое распоряжается объектом на праве аренды (если владение вещью предусмотрено договором аренды), безвозмездного пользования, праве пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования.

2.1.30. Порядок - содержание объекта (отдельных его элементов), при котором обеспечивается его соответствие действующему законодательству.

2.1.31. Прилегающая территория - часть территории общего пользования, в той или иной степени обеспечивающая жизнедеятельность (деятельность) субъектов отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка, непосредственно примыкающая по периметру к границам земельного участка и иным объектам, включая границы зданий, строений, сооружений, и находящимся у них в собственности или на ином праве, в целях поддержания чистоты и порядка, в соответствии с требованиями установленными действующим законодательством.

2.1.32. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям улиц, разворотным площадкам.

2.1.33. Ремонтные работы - работы, выполняемые для обеспечения или восстановления работоспособности объектов, к содержанию и состоянию которых действующим законодательством установлены требования, состоящие в замене и (или) восстановлении их отдельных частей (элементов).

2.1.34. Скопление мусора, отходов - наличие мусора, отходов в результате самовольного или непроизвольного его сброса (выброса) в места, не предназначенные для его размещения.

2.1.35. Снежный вал - накопление снега, образованное в виде продольного бокового вала в результате уборки и сгребания снега.

2.1.36. Содержание объекта - комплекс работ (мероприятий), по обеспечению соответствия характеристик объекта и (или) отдельных его элементов, требованиям установленным действующим законодательством.

2.1.37. Состояние объекта - совокупность характеристик объекта и (или) отдельных его элементов в сравнении с установленными действующим законодательством для объекта данной категории требованиями по обеспечению чистоты, порядка, внешнего вида.

2.1.38.Специализированная организация-организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги по возмездному договору. В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная организация обязана иметь лицензию на оказание данного вида услуг.

2.1.39. Средства размещения информации - конструкции, сооружения, плакаты, стенды, световые (электронные) табло, штендеры (выносные конструкции, являющиеся носителями информации, с одной или двумя информационными поверхностями), иные средства и приспособления (в том числе технические), художественные элементы и носители, предназначенные для распространения информации через визуальное восприятие.

2.1.40. Субъекты отношений в сфере эксплуатации объектов благоустройства - юридические и физические лица (в том числе должностные лица, индивидуальные предприниматели, граждане), находящиеся, и (или) пребывающие на территории поселения и (или) осуществляющие деятельность на территории поселения и (или) являющиеся владельцами, пользователями расположенных на территории поселения земельных участков, зданий, строений и сооружений, на которых возложены обязанности по организации и (или) производству работ по уборке и содержанию объектов, соблюдению требований в сфере обеспечения чистоты и порядка, установленных действующим законодательством.

2.1.41. Твёрдое покрытие - усовершенствованное покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня, гравия, обработанных вяжущими материалами) и покрытие переходного типа (из щебня, гравия, шлака, не обработанных вяжущими материалами), каменные мостовые, из грунтов местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами.

2.1.42. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, парки и т.п.). Уборка и содержание территории общего пользования осуществляется администрацией городского поселения, в соответствии с договорами.

2.1.43. Уборка дороги - комплекс работ по поддержанию в чистоте дорожного покрытия, обочин, откосов, сооружений и полосы отвода автомобильной дороги.

2.1.44. Уборочные работы (уборка) - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой объектов от мусора, скоплений мусора, грязи, снега и льда, их сбором и вывозом в специально отведённые для этого места.

2.1.45. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населённых пунктов.

2.1.46. Уничтожение зеленых насаждений – вырубка (снос), повреждение или выкапывание зеленых насаждений, которое повлекло прекращение их роста, гибель или утрату в качестве элемента ландшафта.

2.1.47. Урна - емкость для сбора мелкого мусора объемом до 0,3 кубического метра.

2.1.48. Утреннее время - период времени с 6 до 11 часов; дневное время - период времени с 11 до 18 часов; вечернее время - период времени с 18 до 22 часов; ночное время - период времени с 22 до 6 часов.

2.1.49. Фасад здания, строения, сооружения - наружная сторона здания, строения, сооружения.

2.1.50. Чистота - состояние объекта, характеризуемое отсутствием внешних признаков загрязнения (в том числе мусора, грязи, песчаных наносов, пыли, снега, наледи), соответствующее требованиям действующего законодательства.

2.1.51. Элементы монументально-декоративного оформления - скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки.

2.1.52. Благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения  мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

2.2. Содержание улиц поселения, внутриквартальных проездов, тротуаров, мостов и путепроводов включает в себя комплекс мероприятий сезонного характера, обеспечивающих чистоту и опрятный вид проезжей части, тротуаров и других дорожных сооружений, а также нормальные условия движения транспорта и пешеходов.

Содержание дорог включает в себя комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дорог, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

2.3. Содержание территорий поселения включает в себя текущий ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений, регулярную уборку грязи, мусора, снега и льда с тротуаров и проезжей части улиц и мостов, систематическую мойку и полив покрытий, уход за газонами и зелеными насаждениями, своевременный текущий ремонт фасадов зданий, включая отдельные элементы (цоколи, ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы, витрины, рекламы и т.п.), опор уличного освещения и контактной сети, малых архитектурных форм, ремонт и очистку смотровых колодцев и дождеприемников, нагорных канав и открытых лотков.

2.4. Предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, общественные объединения, должностные лица и граждане обязаны соблюдать настоящие Правила, обеспечивать надлежащую чистоту и порядок на территории поселения, поддерживать в исправном состоянии здания и сооружения.

3. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

3.1. Субъекты отношений в сфере эксплуатации объектов благоустройства обязаны соблюдать требования к надлежащему состоянию и содержанию объектов. В случае передачи объектов в пользование обязанности по обеспечению чистоты и порядка соответствующих объектов определяются сторонами самостоятельно в соответствии с заключаемыми между ними договорами.

3.2. Субъекты отношений должны обеспечивать своевременную уборку и надлежащее содержание территорий. Границы уборки и содержания территории определяются в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами, договорами о закреплении прилегающих территорий, заключаемыми с администрацией.

3.3. Обязанности по обеспечению чистоты и порядка объектов возлагаются:

3.3.1. По объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих объектов: граждан, юридических лиц, должностных лиц;

3.3.2. По объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - на администрацию, на ее должностных лиц;

3.3.3. По объектам, находящимся в частной собственности, - на владельцев или пользователей объектов: граждан, юридических лиц и на их должностных лиц;

3.3.4. По уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке средств размещения информации, а также по уборке и содержанию прилегающей к ним территории, - на производителей работ (подрядчиков);

3.3.5. По уборке и содержанию бесхозяйных строений, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры - на собственников земельных участков, на которых они расположены;

3.3.6. По уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (в том числе торговым павильонам и комплексам, палаткам, киоскам), - на собственников, арендаторов объектов торговли;

3.3.7. По уборке автомобильных дорог местного значения, в том числе проезжей части дорог, обочин, двухметровых зон у края дороги; полос отвода автомобильных и железных дорог; тротуаров, расположенных вдоль улиц и проездов, в том числе отделённых от проезжей части дорог участком земли не более 3 метров; ограждений на проезжей части и других элементов обустройства дорог - на владельцев дорог;

3.3.8. По уборке и содержанию посадочных площадок и остановок пассажирского транспорта, разворотных и (или) отстойных площадок пассажирского транспорта, на конечных станциях пассажирского транспорта (в том числе размещённых на них остановок) и прилегающих к указанным объектам территорий - на владельцев указанных объектов;

3.3.9. По уборке и содержанию территорий автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, автостоянок, гаражных кооперативов, гаражных массивов и прилегающих к ним территорий - на собственников, арендаторов указанных объектов;

3.3.10. По уборке и содержанию территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, средствам размещения информации, - на владельцев объектов рекламы и средств размещения информации соответственно;

3.3.11. По уборке и содержанию территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения и контактной сети, расположенных на расстоянии не менее 1 метра от тротуаров, - на организации, осуществляющие уборку и содержание тротуаров;

3.3.12. По уборке и содержанию территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий электропередач, - на владельцев указанных объектов;

3.3.13. По уборке и содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, дворовой территорией, иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, - на собственников помещений такого дома;

3.3.14. По уборке и содержанию территории домовладения и прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов), а также подъездных путей к домовладениям - на владельца указанного объекта;

3.3.15. По уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий - на пользователей зон отдыха, собственников, арендаторов объектов, расположенных в зонах отдыха;

3.3.16. По уборке и содержанию объектов озеленения (парки, газоны), в том числе расположенных на них тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов, - на владельцев указанных объектов;

3.3.17. По содержанию временных объектов, мест их расположения, а также прилегающих к ним территорий - на пользователей, собственников, арендаторов этих объектов;

3.3.18. По содержанию зелёных насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, газопроводов и иных трубопроводов, - на владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, газопроводов и иных трубопроводов;

3.3.19. По содержанию зелёных насаждений, расположенных на иных территориях, - на владельцев земельных участков, на которых располагаются зелёные насаждения;

3.3.20. По содержанию инженерных сетей (теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации), ликвидации подтоплений, обледенения в зимний период из-за нарушения их работы - на владельцев инженерных сетей;

3.3.21. По содержанию урн, территорий вокруг них - на пользователей территорий, на которых установлены урны;

3.3.22. По содержанию урн, расположенных на остановках пассажирского транспорта, - на лиц, осуществляющих уборку остановок;

3.3.23. По содержанию урн, установленных в общественных местах, территорий вокруг них - на администрацию;

3.3.24. По содержанию урн, установленных у торговых объектов, - на лиц, осуществляющих торговлю;

3.3.25. По обследованию смотровых и дождеприёмных колодцев ливневой канализации и их очистке - на владельцев указанных объектов;

3.3.26. По обеспечению чистоты на территории контейнерных площадок, надлежащего состояния и содержания контейнеров, содержания территории вокруг контейнерных площадок - на лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности (управляющие, эксплуатационные, иные специализированные подрядные организации), на владельцев и пользователей контейнерных площадок;

3.3.27. По вывозу отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, устранению дефектов дорожного полотна, вызванных проведением дорожно-ремонтных работ, вывозу (удалению) с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов зданий упавших или усохших и представляющих угрозу для безопасности жизни и здоровья граждан, имуществу юридических и физических лиц деревьев (сухостойких, аварийных, а также потерявших декоративность), пней, оставшихся от спиленных деревьев, по обрезке ветвей в кронах - на организации, проводящие соответствующие виды работ;

3.3.28. По содержанию общественных туалетов (биотуалетов) на администрацию, туалетов (биотуалетов), расположенных на объектах торговли, общественного питания, автозаправочных станциях, автостоянках, автомойках, станциях технического обслуживания автомобилей, объектах коммунально-бытового назначения, оптовых и мелкооптовых (вещевых и продуктовых) рынках и складах, строительных площадках, на период строительства объектов и иных объектах на их владельцев; туалетов, расположенных во дворах многоквартирных домов, а также домовладений- на пользователей и их владельцев;

3.3.29. По очистке (мойке) колёс в местах производства земляных, строительных и ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, на прилегающих к ним территориях на производителей (генерального подрядчика) земляных, строительных и, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей, организацию по производству строительных материалов, владельцев иных объектов.

3.4. На территории поселения запрещается:

3.4.1. Сброс, складирование (выброс) и (или) временное хранение мусора, отходов, а также отходов спила деревьев, листвы, грунта вне специально отведённых мест, определенных администрацией;

3.4.2. Сжигание мусора, в том числе в контейнерах и бункерах-накопителях, опавшей листвы, сухой травы, части деревьев и кустарников, тары, строительных материалов, поджог сухостоя, в том числе в местах производства земляных, строительных, ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, строений, зданий и сооружений, фасадов, иных объектов и на прилегающих к ним территориях; разведение костров на озелененных территориях, территориях общего пользования (в том числе на дорогах, проездах, тротуарах и пешеходных дорожках);

3.4.3. Мойка транспортных средств, замена, слив масел, технических жидкостей во дворах жилых домов, на улицах, детских, спортивных, хозяйственных площадках, озелененных территориях, пешеходных дорожках и зонах, в границах водоохранных зон, загрязнение территорий, связанное с ремонтом транспортных средств;

3.4.4. Размещение транспортных средств, в том числе разукомплектованных, на детских и спортивных площадках, хозяйственных площадках, пешеходных дорожках и зонах, газонах, участках с зелеными насаждениями, а так же вне специально отведенных для этих целей мест и иных разрешенных для этого мест;

3.4.5. Стоянка транспортных средств, создающая препятствия движению пешеходов, вывозу мусора (отходов), а так же механизированной уборке территории в периоды, установленные опубликованными графиками выполнения соответствующих работ, вывозу мусора (отходов), движению пешеходов;

3.4.6. Сжигание автомобильных покрышек, а также размещение частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест;

3.4.7. Перемещение на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов и прилегающую территорию мусора (отходов), смета, счищаемых с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;

3.4.8. Сброс жидких отходов, выброс мусора (отходов) во дворы, на придомовые территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям территории, проезжую часть дорог, лесополосу, а также закапывание и размещение его на указанных территориях;

3.4.9. Откачка воды на проезжую часть дорог и в сеть ливневой канализационной системы при ликвидации аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях;

3.4.10. Размещение (наклеивание, развешивание, крепление, нанесение краской, размещение иным способом) на зданиях, фасадах зданий и сооружений, павильонах, остановках пассажирского транспорта, надписей, рисунков, объявлений, листовок, вывесок, афиш, агитационных материалов, иных информационных материалов, а также установка средств размещения информации без получения соответствующего разрешения администрации (за исключением случаев, установленных законодательством о выборах) и вне специально отведенных для этих целей мест;

3.4.11. Размещение (наклеивание, развешивание, крепление) на опорах освещения, ограждениях, заборах, деревьях, объявлений (в том числе частных), вывесок, афиш, агитационных материалов и других информационных сообщений, выполнение надписей, рисунков;

3.4.12. Загрязнение территорий, связанное с эксплуатацией транспортных средств, посредством выноса грунта и иных инородных веществ и предметов транспортными средствами, перевозка сыпучих грузов (угля, песка, камней, природных камней, гальки, гравия, щебня, известняка, керамзита, иных материалов), грунта, мусора, отходов, спила деревьев без покрытия тентом, исключающего загрязнение дорог, улиц и прилегающих территорий;

3.4.13. Установка (размещение) на территориях общего пользования временных объектов, в том числе предназначенных для хранения автомобилей, хозяйственных и вспомогательных построек, ограждений (заборов), сооружений и иных объектов некапитального строительства, контейнеров, бункеров-накопителей, шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений, устройств и объектов, создающих препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов и (или) проезду автотранспорта и (или) проведению уборочных работ, без получения соответствующего разрешения администрации;

3.4.14. Повреждение и (или) уничтожение зелёных насаждений, за исключением вырубки или проведения иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений производимых на основании разрешения администрации;

3.4.15. Переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов без согласования с администрацией;

3.4.16. Складирование отходов асфальтобетона на газонах или участках с зелеными насаждениями;

3.4.17. Выпас скота и выгул домашних животных, в том числе без присмотра хозяев, на территориях общего пользования (в том числе на улицах, в подъездах жилых домов, в садах, лесопарках, детских площадках, рекреационных зонах);

3.4.18. Повреждение люков смотровых и дождеприёмных колодцев, либо их отсутствие;

3.4.19. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей, урн мусором;

3.4.20. Устройство выгребных ям на объектах торговли, общественного питания, автозаправочных станциях, автостоянках, автомойках, станциях технического обслуживания автомобилей, объектах коммунально-бытового назначения, оптовых, мелкооптовых, вещевых, продуктовых рынках и складах, строительных площадках на период строительства объектов, зонах отдыха и пляжах, в парках культуры и отдыха;

3.4.21. Вывоз снега вне специально отведенных для этого мест (снегосвалки, площадки для вывоза и временного складирования снега);

3.4.22. Сгребание листвы на газоны и другие зеленые зоны, к комлевой части деревьев и кустарников;

3.4.23. Размещение, хранение на территориях общего пользования материалов, сырья, продукции (товаров), тары, механизмов, оборудования, конструкций вне установленных администрацией мест и иных разрешенных для этих целей мест;

3.4.24. Длительное (свыше 30 дней) хранение топлива, удобрений, строительных и иных материалов на уличной стороне домовладения;

3.4.25. Повреждение инженерных сооружений и коммуникаций (теплотрасс, газо-, водопроводов, линий электропередачи, иных частей линейных сооружений и коммуникаций), наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев;

3.4.26. Повреждение объектов (средств) наружного освещения;

3.4.27. Повреждение сооружений малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, спортивного и игрового оборудования, фасадов зданий, ограждений;

3.4.28. Производство земляных, строительных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций без получения соответствующего разрешения администрации или проведение данных работ после окончания (приостановления) срока действия разрешения, нарушение сроков производства работ, указанных в разрешении;

3.4.29. При эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей:

- самовольно открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс (кроме специализированных организаций);

- размещать над уличными, дворовыми сетями объекты постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций мусором;

- оставлять колодцы незакрытыми или неплотно закрытыми, а также закрывать их разбитыми крышками;

- при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом;

3.4.30. При производстве земляных, строительных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций:

- повреждать существующие сооружения, зелёные насаждения и элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц, за пределами места проведения работ;

- производить откачку воды из канализационных колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары, дворовые территории и проезжую часть улиц;

- оставлять землю, мусор и иные отходы после окончания работ;

- занимать площадь под складирование, ограждение мест производства работ сверх установленных границ;

- загромождать проходы и въезды во дворы, создавать препятствия для проезда транспорта и движения пешеходов;

- осуществлять выезд автотранспорта со строительных площадок, из мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки (мойки) колёс автотранспорта от налипшего грунта, отходов;

- выполнять в ночное время вблизи жилых домов сопровождающиеся шумом строительно-монтажные работы (механизированные земляные работы, забивка и вибропогружение свай, работа пневматического инструмента и другие работы);

- осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети;

3.4.31. Выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог, улиц и проездов, а также на тротуары снег, счищаемый с внутриквартальных и дворовых территорий, осуществлять роторную переброску и перемещение загрязнённого снега, а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зелёные насаждения;

3.4.32. При мойке проезжей части дорог выбивание струёй воды смета и отходов на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и иные объекты;

3.4.33. Формирование снежных валов:

- на перекрёстках дорог и улиц;

- на тротуарах, пешеходных переходах, остановках пассажирского транспорта;

- ближе 5 метров от пешеходного перехода;

- ближе 20 метров от остановки пассажирского транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- в зоне санитарной охраны источников централизованного и децентрализованного водоснабжения (родники, колодцы).

4. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

4.1.1.Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Физические и юридические лица осуществляют организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

4.1.2.Организация содержания иных элементов благоустройства осуществляется администрацией по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

4.1.3. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.1.3. 1.Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях рекомендуется предусмотреть минимальное количество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки рекомендуется обеспечить благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.

4.1.4. Световые вывески, реклама и витрины.

4.1.4.1. Установка всякого рода вывесок разрешена только после согласования эскизов с администрацией.

4.1.4.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески необходимо ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески - выключать полностью.

4.1.4.3. Витрины должны быть оборудованы специальными осветительными приборами.

4.1.4.4 Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешена только на специально установленных стендах.

4.1.4.5. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений необходимо осуществлять организациям, эксплуатирующие данные объекты.

4.1.4.6. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осуществляется в порядке, установленном решением представительного администрации.

4.1.5. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.

4.1.5.1. Физическим или юридическим лицам необходимо при содержании малых архитектурных форм, производить их ремонт и окраску, согласовывая кодеры с администрацией.

4.1.5.2.Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек производить не реже одного раза в 2 года.

4.1.5.3.Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

4.1.6.Ремонт и содержание зданий и сооружений.

4.1.6.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

4.1.6.2.Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений следует производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

4.1.6.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует производить по согласованию с администрацией.

4.1.6.4. Запрещено самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц, углярок и т.п.) без получения соответствующего разрешения администрации.

Все самовольно возведенные хозяйственные и вспомогательные постройки (дровяные сараи, будки, гаражи, голубятни, теплицы, углярки и т.п.), в том числе возведенные на земельном участке, являющемся придомовой территорией многоквартирного дома, не зависимо от срока давности постройки, подлежат отнесению к общему имуществу многоквартирного дома по решению общего собрания либо оформляются в право собственности лицами, являющимися застройщиками или единоличными пользователями и должны содержаться в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящих Правил. В каждом отдельном случае, администрация может принять решения о сносе самовольно возведенных хозяйственных и вспомогательных построек в соответствии и на основании действующего законодательства.

4.1.6.5. Запрещено производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

4.1.6.6. Запрещено загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

4.1.6.7. Обязательна установка указателей на зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.

5. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ ТЕРРИТОРИ ПОСЕЛЕНИЯ

5.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, разделом 2 настоящих Правил и порядком сбора, транспортирования и размещения (хранение) отходов, утверждаемым администрацией.

5.1.2.Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного самоуправления по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения.

5.1.3. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на дороги и улицы.

5.1.4. Запрещается на территории поселения накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах, в т. ч. накапливать и складировать отходы печного отопления (зольношлаковые отходы) на всей территории поселения, кроме территории домовладений, организаций, предприятий обнесенной забором, оградой либо другими ограждающими конструкциями. Вывозить отходы печного отопления с территории, следует собственнику отходов по договору со специализированной организацией.

5.1.5. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

5.1.6. Сбор и вывоз отходов производства и потребления надлежит осуществлять по системе, определенной для территории поселения Порядком сбора, транспортирования и размещения (хранение) отходов.

5.1.7. Запрещено на территории общего пользования поселения сжигание отходов производства и потребления.

5.1.8. Организацию уборки территорий поселения необходимо осуществлять на основании использования показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей.

5.1.9. Сбор и вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляют указанные организации и домовладельцы, а также иные производители отходов производства и потребления самостоятельно, и за свой счет, на основании договоров со специализированными организациями.

5.1.10. Вывоз отходов, образовавшихся во время: текущего ремонта мест общего пользования, капитального ремонта жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, осуществляют в специально отведенные для этого места лица, производившие этот ремонт, самостоятельно, в специально установленные для этих целей контейнера, либо по согласованию с управляющей компанией.

5.1.11.Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов.

5.1.12.Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, указанных в пункте 2.1.1. настоящих Правил необходимо организовать места временного хранения отходов и осуществлять его уборку и техническое обслуживание.

5.1.13.Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает администрация.

5.1.14.В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, транспортирование и размещение отходов самостоятельно, данные обязанности возлагаются на собственника, вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.

5.1.15. Для предотвращения засорения улиц, площадей, и других общественных мест отходами производства и потребления обязательна установка специально предназначенных для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки).

5.1.16.Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку следует осуществлять лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящих Правил.

5.1.17.Урны следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

5.1.18.Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.

5.1.19. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде ( крышка, тент и др.)

5.1.20. Вывоз опасных отходов осуществляют организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.21.При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.

5.1.22.Уборку и очистку автобусных остановок следует производить организациям, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

5.1.23.Уборку и очистку конечных автобусных остановок, территорий диспетчерских пунктов обеспечивают организации, эксплуатирующие данные объекты.

5.1.24.Уборку и очистку территорий, прилегающих к некапитальным объектам торговли, расположенным на остановках, осуществляют владельцы некапитальных объектов торговли в границах, прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения.

Граница прилегающих территорий определяется:

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;

-на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 20-метровую зеленую зону;

-на строительных площадках - территория не менее 20 метров от ограждения стройки по всему периметру;

-для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 20 метров.

5.1.25.Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается на организации, в чьей собственности находятся колонки.

5.1.26.Организация работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий возлагается на администрации рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

5.1.27.Содержание и уборка садов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, производится силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем администрации.

5.1.28.Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

5.1.29. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть предусмотрены утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

5.1.30. Запрещена на территории поселения установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

5.1.31. Вывоз жидких нечистот производиться по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

5.1.32. Собственникам помещений надлежит обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.

5.1.33.Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов производится лицами, указанными в пункте 2.1.1. настоящих Правил.

51.34.Не допускается слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги. При производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций.

5.1.35.Вывоз пищевых отходов осуществляется с территории ежедневно.

5.1.36. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и захоронения отходов производства и потребления осуществляется в установленном порядке.

5.1.37.Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов поселения в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и содержатся силами и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

5.1.38.Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

5.1.39. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

5.1.40. Запрещено складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.

5.1.41.Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

5.1.42. Администрация может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории городского поселения.

5.1.43.Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории городского поселения осуществляется на основании постановления администрации.

6. СЕЗОННАЯ УБОРКА

6.1. ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

6.1. 1.Период весенне-летней уборки территории устанавливается с 15 мая по 16 сентября и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

В зависимости от климатических условий постановлением администрации период весенне-летней уборки может быть изменен.

6.1.2.Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей.

Мойка проезжей части и тротуаров производиться с 24 часов до 6 часов.

6.1.3. Для улучшения микроклимата в жаркую погоду при температуре воздуха выше 25-ти градусов, а влажное подметание проезжей части улиц - по мере необходимости с 9 часов до 21 часа.

6.1.4. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки необходимо заканчивать к 7 часам утра.

6.1.5. Мойку и поливку тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов следует производить силами организаций и собственниками помещений.

6.1.6. Высота травяного покрова не должна превышать 15 сантиметров.

6.1.7. При производстве летней уборки запрещается:

а) сбрасывать смет и мусор на зеленные насаждения, в смотровые колодцы, водоемы, на проезжую часть дорог и тротуары;

б) выбивать струей воды смет и мусор на тротуары и газоны при мойке проезжей части.

6.2. ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

6.2.1. Период осенне-зимней уборку территории устанавливается с 17 сентября по 14 мая и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов либо мелким щебнем.

В зависимости от климатических условий постановлением администрации период осенне-зимней уборки может быть изменен.

6.2.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешена на всех улицах, площадях.

6.2.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы необходимо укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

6.2.4.Посыпку песком с примесью хлоридов или мелким щебнем, как правило, следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

6.2.4.1.В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары посыпать сухим песком без хлоридов.

6.2.5. Утренняя уборка снега и зачистка тротуаров должна заканчиваться до 7 часов утра, а при длительных снегопадах и метелях уборка снега осуществляется с таким расчетом, чтобы была обеспечена безопасность движения пешеходов.

6.2.6.При уборки внутриквартальных проездов и дворовых территорий в первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы и подъезды к местам размещения контейнеров, а также площадкам для крупногабаритного мусора и пожарным гидрантам.

6.2.7. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить либо укладывать в валы.

6.2.8.На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

6.2.9.Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 7 часов утра.

6.2.10.Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.

Места отвала снега должны быть обеспечено удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

6.2.11.Уборку и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин следует начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с центральных улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

6.2.12.После таяния снега производиться очистка тротуаров, внутриквартальных и дворовых территорий, парков и других территорий от загрязнений, образовавшихся за зимний период.

6.2.13. Запрещено:

а) складирование снега к стенам зданий ( не менее 5м от стены) и на т тепловых трассах;

б) складирование скола льда и грязи;

в) перемещение на проезжую часть улиц и проездов собираемого снега.

7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

7.1. РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И СОДЕРЖАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

7.1.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов осуществляется специализированным организациям по договорам с администрацией в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

7.1.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, должны обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

7.1.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, согласованным с администрацией.

7.1.4. Лица, указанные в пунктах 7.1.1 и 7.1.2 настоящих правил обязаны:

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

- доводить до сведения администрации обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

7.1.5. На площадях зеленых насаждений Запрещено:

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- портить скульптуры, скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;

- пасти скот;

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках и иных территориях зеленых насаждений;

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования поселения.

7.1.6. Запрещено производить самовольную вырубку деревьев и кустарников.

7.1.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах городского поселения, производится только по письменному разрешению администрации.

7.1.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций предусмотрена выплата восстановительной стоимости, полученной расчетным путем, в соответствии с Положением о сносе и обрезке деревьев, утвержденным администрации городского поселения.

7.1.9. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты восстановительной стоимости.

7.1.9.1.Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения производится без уплаты восстановительной стоимости.

7.1.9.2. Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются администрацией. Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет администрации.

7.1.10. Восстановительная стоимость предусмотрена за всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям.

7.1.11. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, производится администрацией.

7.1.12. Граждане и юридические лица, производившие незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов обязаны возместить убытки.

7.1.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников производится силами и средствами: специализированной организации - на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций - на внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной специализированной организации - в городских лесах.

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости определяется по ценам на здоровые деревья.

7.1.14. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность администрацию для принятия необходимых мер.

7.1.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

8. ОСВЕЩЕНИЕ

8.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

8.1.1. Улицы, дороги, площади, мосты, и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, некоторые элементы информации о населенных пунктах должны освещаться в темное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

8.1.2. Освещение территории городского поселения осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

8.1.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией.

9. ДОРОГИ

9.1. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ

9.1.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории городского поселения запрещено:

- подвоз груза волоком по центральным улицам и через железнодорожные пути;

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутри квартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

9.1.2. Специализированным организациям следует производить уборку территорий на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 1.4. настоящих Правил.

9.1.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского поселения (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляют специализированные организации по договорам с администрацией в соответствии с планом капитальных вложений.

9.1.4. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

9.1.5.Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

10. ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И КОММУНИКАЦИИ

10.1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ

10.1.1. Владельцы, пользователи инженерных сооружений и коммуникаций должны обеспечивать надлежащее состояние и содержание вышеуказанных объектов, в том числе люков, решеток, смотровых и дождеприемных колодцев, наружной изоляции наземных линий теплосети, газопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, в соответствии с действующим законодательством, требованиями настоящих Правил, не допускать подтопления улиц, дорог, тротуаров, домов, придомовых территорий или иных объектов, своевременно ликвидировать подтопления и восстанавливать нарушенное подтоплением благоустройство.

10.1. 2. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы инженерных сетей (в том числе ливневой канализационной системы) ликвидация подтоплений производится в течение суток с момента получения информации о таких нарушениях от граждан или юридических лиц либо с момента непосредственного обнаружения лицами, в обязанности которых входит обслуживание инженерных сетей (в том числе ливневой канализационной системы), а также лицами, осуществляющими соответствующий контроль.

10.1.3. Администрация, организации, обслуживающие инженерные сети (в том числе ливневую канализационную систему), должны информировать население о доступных способах передачи сообщений по вопросам нарушения работы инженерных сетей.

10.1.4. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды, обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) и восстановлению нарушенного благоустройства возлагаются на физическое или юридическое лицо, допустившее нарушение (при откачке воды из котлованов - на лицо, осуществляющее соответствующие работы, при аварийных ситуациях на трубопроводах - на владельца инженерных коммуникаций), в течение суток.

В случае большого объёма работ по ликвидации техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды, и восстановлению благоустройства указанные работы должны быть выполнены в сроки, установленные администрацией.

10.1.5. Обследование смотровых и дождеприёмных колодцев ливневой канализационной системы и их очистка производятся по утверждённым графикам, но не реже одного раза в квартал. Вне графика очистка производится в случае засорения и (или) заиливания.

10.1.6. Решётки смотровых и дождеприёмных колодцев ливневой канализационной системы должны содержаться в рабочем состоянии (не должны быть повреждены, засорены и (или) заилены).

10.1.7. Разрушенные крышки люков и решётки смотровых и дождеприёмных колодцев, а также смотровые и дождеприёмные колодцы, на которых отсутствуют люки и решетки, должны быть ограждены и обозначены соответствующими предупредительными знаками. Их замена должна быть произведена в течение трёх часов с момента получения информации о таких нарушениях от граждан или юридических лиц либо с момента непосредственного обнаружения лицами, в обязанности которых входит обслуживание ливневой канализационной системы, а также лицами, осуществляющими соответствующий контроль.

10.1.8. Владельцы или пользователи наземных частей линейных (инженерных) сооружений и коммуникаций должны проводить необходимый ремонт, выполнять своевременные профилактические обследования указанных объектов, их очистку, покраску, восстановление.

10.1.9. Владельцы территорий, на которых расположены люки смотровых колодцев, узлы управления инженерными сетями, а также источники пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), должны обеспечивать доступ к указанным объектам организациям, в собственности либо на обслуживании которых они находятся.

10. 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ РАБОТ, РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ И ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ

10.2.1. Обеспечение чистоты и порядка в местах производства земляных, строительных и ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, на прилегающих к ним территориях осуществляется в соответствии с действующим законодательством, требованиями настоящих Правил.

10.2.2. Строительные объекты и площадки, организации по производству строительных материалов, склады (хранилища), места, предназначенные для проведения разгрузочно-погрузочных работ, в обязательном порядке должны оборудоваться средствами очистки (мойки) колёс автотранспорта и подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное, железобетонное или другое твёрдое покрытие.

10.3.3. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должны быть установлены контейнеры, для сбора и хранения строительных отходов - бункеры-накопители в количестве, учитывающем объем образования отходов строительства и сноса в соответствии с регламентом обращения с отходами строительства и сноса.

10.3.4. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, при производстве земляных, строительных и ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций (далее - работы) должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и производства работ.

10.3.4. Места производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций должны быть ограждены. Ограждения должны иметь ворота и (или) калитки, контролируемые в течение рабочего времени и запираемые после его окончания, внешний вид, соответствующий установленным требованиям, очищены от грязи, промыты, не иметь проёмов, кроме предусмотренных требованиями, повреждённых участков, отклонений от вертикали, надписей, рисунков; по периметру ограждений строительной площадки и мест разрытия должны быть установлены информационные щиты, предупредительные надписи и знаки, необходимые указатели, сигнальное (аварийное) освещение.

Вид и конструкция ограждений определяются в зависимости от способа, вида, объёма, сроков проведения работ и согласовываются с администрацией.

10.3.5. Отходы строительства и сноса должны вывозиться из мест производства земляных, строительных, ремонтных и иных видов работ в специально отведённые для этого места, согласованные с администрацией, или органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.

10.3.6. На строительных площадках или участках производства строительно-монтажных работ, на которых образуются отходы, допускается временное хранение (складирование) отходов в специально оборудованных для этого местах.

10.3.7. В целях обеспечения процесса обращения с отходами строительства и сноса юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, заключают договора со специализированными организациями, имеющими лицензии на соответствующий вид деятельности.

10.3.8. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах ограждённой площадки в соответствии с утверждённым проектом организации строительства и планом производства работ.

При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения мест проведения работ, в том числе аварийных, территории общего пользования для этого определяются по согласованию с администрацией или органом, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.

10.3.9. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других территорий общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, установленными администрацией, в границах и в сроки, указанные в разрешении на производство работ.

10.3.10. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении на производство работ, с обязательным составлением акта при участии представителя органа, выдавшего разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении.

10.3.11. В случае аварии при производстве работ исполнитель обязан принять меры по немедленной ликвидации аварий, своевременно вызвать на место производства работ владельцев повреждённых сооружений, представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии администрацию, организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

11. НАЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

11. 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НАЗЕМНЫХ ТУАЛЕТОВ (БИОТУАЛЕТОВ)

11.1.1. Установка и обслуживание наземных туалетов (биотуалетов) осуществляется в соответствии с действующим законодательством, требованиями настоящих Правил.

11.1.2. Владельцы объектов общественного питания, автозаправочных станций, автостоянок, автомоек, станций технического обслуживания автомобилей, объектов коммунально-бытового назначения, организаторы оптовых, мелкооптовых, вещевых, продуктовых рынков и складов, строительных площадок на период строительства объектов, зон отдыха и пляжей, администрации парков культуры и отдыха обязаны обеспечить наличие стационарных туалетов (биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей.

11.1.3. Установка и содержание туалетов на дворовой, придомовой территории многоквартирного дома или домовладения производится собственниками, нанимателями многоквартирного дома, собственниками домовладения либо постоянными пользователями за счет собственных средств самостоятельно либо по договорам с организацией, у которой имеется техническая возможность оказания данных услуг.

11.1.4. Туалеты размещаются в специально оборудованных помещениях или на выделенных площадках по согласованию с администрацией и должны располагаться в удалении от детских площадок, площадок для игр, дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего образования.

11.1.5. Схемы расположения общественных туалетов размещаются в местах общего пользования на информационных указателях.

10.11.6. Площадки для установки биотуалетов должны быть ровными, иметь подъездные пути для спецтранспорта в целях обслуживания.

11.1.7. Туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. Уборка общественных туалетов, производится не реже одного раза в сутки, очистка биотуалетов производится не реже одного раза в неделю.

11.1.8. Функционирование общественных туалетов на территории поселения обеспечивается администрацией.

12. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

12.1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ

12.1. 1. Домовладения и земельные участки, на которых они расположены, должны содержаться в соответствии с действующим законодательством, требованиями настоящих Правил.

12.1.2. Владельцы или пользователи домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного проживания, обязаны:

- содержать домовладения, земельные участки, в том числе относящиеся к прилегающей территории, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Правилами;

- складировать мусор в специально оборудованных местах, производить его вывоз в соответствии с действующим законодательством, настоящих Правил и иными нормативными актами;

- не допускать длительного (свыше 7 дней) складирования, хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на уличной стороне домовладения;

- осуществлять уборку принадлежащих им объектов в соответствии с установленными настоящими Правилами требованиями;

- не допускать хранения разукомплектованных механизмов, автотранспорта, иной техники на уличной стороне домовладения.

-не допускать зарастания земельных участков и прилегающих территорий сорной травой, производить ее скашивание при достижении роста не более 10 сантиметров от поверхности земли.

- не допускать скопления отходов, в том числе отходов печного отопления на уличной стороне домовладения.

-не допускать действий, способствующих загромождению, засорению проезжей части улицы.

12. 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН И ПОСТРОЕК НА НИХ

12.2. 1. Садоводческие, огороднические некоммерческие объединения граждан, иные лица, находящиеся на территории таких объединений, обязаны соблюдать требования к чистоте и порядку на отведенном им земельном участке, территории таких объединений и прилегающей к садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан территории установленные настоящими Правилами, действующим законодательством.

12.2. 2. Садоводческие, огороднические некоммерческие объединения граждан, иные лица, находящиеся на территории таких объединений, обязаны не допускать складирование (сброс) мусора вне установленных мест.

12.2. 3.Садоводческие, огороднические некоммерческие объединения граждан обязаны установить контейнеры или бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить вывоз мусора, в т. ч. и крупногабаритного, согласно нормам накопления, за счет средств, поступающих на счет данных организаций в виде взносов и других платежей.

12.2.4. Ответственность за организацию установки контейнеров и бункеров-накопителей, а также оборудование специальных контейнерных площадок на территории садоводческих, огороднических некоммерческих объединений возлагается на председателей данных организаций.

12.2.5. Территория садоводческого, огороднического некоммерческого объединения должна быть ограждена. Ограждения должны быть чистыми, окрашенными, не иметь повреждений.

12. 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЕРРИТОРИЙ ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ГАРАЖНЫХ МАССИВОВ

12.3.1. Стоянки для автомобилей и территории гаражных кооперативов, гаражных массивов должны содержаться в соответствии с действующим законодательством, требованиями настоящих Правил.

12.3.2. Стоянка (хранение) автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях должна обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.

12.3.3. Подъезды к ним должны иметь твёрдое покрытие.

12.3.4. На территории автостоянок, гаражных кооперативов, гаражных массивов, должны находиться въезды и выезды, осветительное и информационное оборудование (указатели), ливневая канализация, ёмкости (бункеры, контейнеры, урны) для сбора мусора. Ответственность за неисполнение требований действующего законодательства и настоящих Правил возлагается на председателей гаражных кооперативов, собственников гаражей, расположенных в зоне гаражных массивов.

12.3.5. Кровли зданий, сооружений для стоянки автомобилей, гаражей, находящихся в окружении многоэтажной жилой и общественной застройки, должны содержаться в чистоте.

12.3.6. На территории автостоянок, гаражных кооперативов, гаражных массивах должен быть организован раздельный сбор отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома на площадках, имеющих твёрдое покрытие и навес.

12.4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК, БУНКЕРОВ-НАКОПИТЕЛЕЙ, КОНТЕЙНЕРОВ, УРН

12.4.1. Временное хранение мусора осуществляется в контейнерах, бункерах-накопителях, спецпакетах, урнах в соответствии с действующим законодательством, требованиями настоящих Правил.

12.4.2.Контейнеры размещаются (устанавливаются) на контейнерных площадках.

Тип ограждения, размеры контейнерных площадок, количество контейнеров, бункеров-накопителей, урн согласовываются с администрацией.

12.4.3. Места размещения (оборудования) контейнерных площадок, бункеров-накопителей согласуются с администрацией и органом, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.

12.4.4. На дворовых территориях, вблизи мест производства ремонтных, аварийных, уборочных работ допускается временная установка контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора. Срок и место временной установки контейнеров и бункеров-накопителей согласовываются с администрацией.

12.4.5. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически исправном состоянии, не иметь повреждений, очагов коррозии, быть герметичными и иметь маркировку с указанием владельца, пользователя либо организации, обслуживающей контейнерную площадку, и организации, осуществляющей вывоз мусора.

12.4.6.Сбор КГМ должен производиться в бункеры-накопители, а при их отсутствии на территории контейнерной площадки должны быть предусмотрены места для складирования КГМ. Такое место и его границы в пределах контейнерной площадки должны быть обозначены соответствующими надписями и обозначениями.

12.4.7.Контейнерная площадка должна быть очищена от мусора, содержаться в чистоте и порядке, должна иметь с трёх сторон чистое ограждение высотой не менее 1, 2 метра, препятствующее попаданию мусора на прилегающую к контейнерной площадке территорию, асфальтовое или бетонное покрытие, удобный подъездной путь с твёрдым покрытием. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам).

Территория вокруг контейнерной площадки и бункера-накопителя в радиусе 10 метров должна содержаться в чистоте.

12.4.8.На контейнерной площадке должен быть размещён график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов вывозящей мусор организации.

12.4.9.Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

12.4.10.Контейнеры, бункеры-накопители и контейнерные площадки должны промываться и обрабатываться дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в 10 дней. Места обработки и дезинфекции, порядок и метод работ по промывке и обработке контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с органом, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

О выполнении работ по промывке и обработке составляется акт.

Организации, осуществляющие деятельность по дезинфекции и обработке контейнерных площадок, контейнеров, бункеров-накопителей, должны быть допущены к данному виду деятельности в установленном порядке.

12.4.11.Урны должны быть чистыми, окрашенными, не иметь каких-либо повреждений и очагов коррозии. Территория в радиусе 1 метра от урны должна содержаться в чистоте.

12.4.12.В целях поддержания чистоты в местах размещения мусора и на прилегающей к ним территории вывоз мусора должен осуществляться при заполнении урн, контейнеров и бункеров-накопителей. На объектах торговли и общественного питания вывоз мусора осуществляется при заполнении контейнеров более двух третей их объёма. Срок вывоза мусора должен составлять в зимний период не реже 1 раза в 3 дня, в летний период - ежедневно.

Вывоз мусора от частных домовладений осуществляется по заявке, договору со специализированной организацией, но не реже - зимой 1 раз в 2 недели, летом- 1 раз в неделю.

12.4.13.Вывоз мусора от домовладений производится не ранее 7 часов и не позднее 22 часов.

12.5. Особые требования к доступности городской среды

12.5.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

12.5.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, следует осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

13. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Содержание средств размещения информации должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством, требованиями настоящих Правил.

13.2.Средства размещения информации устанавливаются в специально отведенных местах на основании разрешения на установку средства размещения информации, выдаваемого администрацией. При производстве работ по месту установки средств размещения информации непосредственный исполнитель должен иметь при себе указанное разрешение.

13.4. После прекращения действия разрешения на установку средства размещения информации владелец указанного объекта обязан в течение 15 дней произвести его демонтаж, а также в течение 3 дней со дня демонтажа восстановить место установки средства размещения информации в том виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации. Демонтаж средства размещения информации необходимо проводить вместе с их фундаментом.

Использование средства размещения информации после прекращения действия разрешения на его установку не допускается.

13.5. Средства размещения информации устанавливаемые на фасадах зданий не должны ухудшать архитектурно-художественный вид фасада здания и закрывать частично и (или) полностью его оконные проёмы.

13.6. Яркость элементов изображения средств размещения информации при внутреннем и внешнем освещении не должна превышать фотометрические характеристики дорожных знаков.

13.7. Средства размещения информации не должны:

- вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отражённым;

- ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства;

- иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта;

- передавать информацию через изображение с движущимися элементами, если вся изображённая информация появляется не одновременно;

- издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах автомобильной дороги лицами с нормальным слухом.

13.8. Средства размещения информации должны быть спроектированы, изготовлены и установлены с учётом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям санитарных нормативов и правил, государственных стандартов, технических регламентов и других нормативных документов.

Соответствие проектной документации и конструкции средств размещения информации строительным нормам и правилам и другим нормативным документам должно быть подтверждено заключениями уполномоченных на то экспертных организаций, аккредитованных в установленном порядке.

13.9. Конструктивные элементы жёсткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

13.10. Не допускается повреждение зданий и сооружений при креплении к ним средств размещения информации, а также снижение их прочности и устойчивости.

13.11. При внутреннем или наружном освещении средств размещения информации осветительные приборы и устройства должны быть установлены таким образом, чтобы исключить прямое попадание световых лучей на проезжую часть.

13.12. В средствах размещения информации должны использоваться осветительные приборы промышленного изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности.

13.13. Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надёжное соединение с опорной частью конструкции средства размещения информации и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки.

13.14. Включение и отключение установок световой информации, подсветки средств размещения информации должно проводиться одновременно с включением и отключением наружного освещения в соответствии с графиком, согласованным с администрацией.

13.15. Смена изображений на средствах размещения информации должна проводиться без заезда транспортных средств на газоны.

13.16. Средство размещения информации должно иметь маркировку с указанием его владельца, номера его телефона и номера в городском реестре. Маркировка должна быть размещена под информационным полем. Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств.

13.17.Средства размещения информации не должны снижать безопасность дорожного движения, ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений.

13.18. Удаление средств размещения информации от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1,0 м.

13.19. Запрещается размещение коммерческой информации путём нанесения либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п., в поверхность автомобильных дорог и улиц.

13.20. Штендеры не должны иметь собственного подсвета, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 м2.

13.21. Штендер может размещаться в пешеходной зоне, на тротуаре в пределах 5 м от входа в здание, строение, сооружение где находится рекламодатель.

13.22. Запрещается установка штендеров, мешающих движению пешеходов, при ширине тротуара менее 2 м, а также ориентированных на восприятие с проезжей части.

13.23. Средства размещения информации должны содержаться в чистоте, загрязнения, появление посторонних надписей и рисунков, повреждения (деформация, утрата отдельных элементов) (в том числе информационного поля), следы коррозии не допускаются, элементы конструкций должны быть окрашены, техническое состояние должно соответствовать требованиям необходимых для установки средства размещения информации документов.

Выявленные дефекты должны быть устранены в течение 3 дней.

13.31. Эксплуатация средства размещения информации без изображения или с испорченным изображением не допускается.

14. Контроль за соблюдением норм и правил благоустройства

14.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют:

а) администрация Горноключевского городского поселения;

б) Федеральные и государственные органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с полномочиями, предусмотренными действующим законодательством.

15. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ.

15.1. Владельцы животных, пчел обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

  - Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. Владельцы домашних животных обязаны не допускать загрязнения квартир, лестничных клеток, лифтов , подвалов и других мест общего пользования в жилых  домах, а также дворов , тротуаров и улиц. Загрязнения указанных мест немедленно устраняется владельцами животных.

  - Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории Горноключевского городского поселения   без сопровождающих лиц.

  - Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных администрацией Горноключевского городского поселения  местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

  - Отлову подлежат собаки, а также кошки, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.

  - Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договорам с уполномоченной для этой цели организацией   в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения.

  - ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛ.

    - Место для содержания пчел (пасеки) подбирается в отдалении от жилых и хозяйственных построек.

    - Расстояние от ульев до тропы, по которой ходят люди, должно быть не менее 10 м, расстояние от проселочной дороги – не менее 20 м, расстояние от межи с земельным участком другого владельца не менее 10 м, расстояние до водоемов, которые используются для общего отдыха, спорта, других мест массового скопления людей, а также от водопоя животных - не менее 100 м. Если эти требования не соблюдаются, пасека должна быть обнесена глухим забором или густой живой изгородью высотой не менее 2 м.

    - Если участок, на котором содержат пчел, небольшой, он должен быть обнесен забором или живой изгородью, чтобы пчелы, возвращаясь с полей, вынуждены были лететь высоко.

    - Эти требования к пасекам охватывают период активной жизни пчел (с 1 апреля по 1 октября).

    - В поселке, в садовых товариществах и сельской местности на одной сотке частной земли можно держать не более одного пчелиного роя. Если это требование не соблюдается, то надо получить письменное согласие владельцев всех соседних участков на содержание на этой территории большего количества пчелиных роев.

  - УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПОРЯДОК ВЫГУЛА СОБАК.

    - Содержание домашних животных разрешается при условии соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных требований законодательства Российской Федерации, а также настоящих Правил.

    - Содержание домашних животных в квартирах (жилых помещениях), занятых несколькими семьями, возможно только с согласия всех проживающих совершеннолетних членов этих семей, при отсутствии медицинских противопоказаний у всех проживающих.

    - Не допускается содержание домашних животных в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе на межквартирных лестничных площадках, лестницах, крышах, в лифтах, коридорах, на технических этажах, чердаках, в подвалах, а также на балконах и лоджиях.

    - Временное пребывание лиц с собаками и кошками в общежитиях и гостиницах допускается с согласия администрации указанных организаций с соблюдением санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных требований законодательства РФ, настоящего Положения, а также в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в общежитиях и гостиницах.

    - Запрещается оставлять домашних животных без надзора, в бедственном положении. В случае длительного отсутствия владелец домашнего животного обязан поместить животное на временное содержание в приют для домашних животных или передать его на временное содержание заинтересованным лицам.

    - В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец обязан принять меры к дальнейшему устройству домашнего животного.

    - Запрещается бесконтрольное разведение собак, кошек. Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного приплода у собак и кошек посредством их временной изоляции, применения контрацептивных средств или кастрации (стерилизации).

    - Перевозка домашних животных в общественном транспорте должна производиться: собак – в ошейнике, на коротком поводке, в наморднике (кроме собак карликовых пород); кошек и собак карликовых пород – в специальных переносных контейнерах для перевозки животных, клетках, коробках, сумках либо корзинах. Перевозка домашних животных в междугородном и пригородном транспорте осуществляется по общим правилам, установленным на транспорте.

    - При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на короткий поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части улиц.

    - При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:

- Выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и на улицу только на поводке. Это требование должно быть соблюдено и при возвращении с прогулки.

- В многолюдных и общественных местах собака должна находиться только на коротком поводке и в наморднике.

- Спускать собаку с поводка можно только в наморднике, в малолюдных местах (лесных массивах, зеленых зонах, пустырях и т.п.) при условии обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, а также исключения нападения собаки на людей и других собак.

Запрещается выгул собак:

- без сопровождающего лица;

- лицами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения;

- лицами, не достигшими 14-летнего возраста, собак, требующих особой ответственности владельца;

- лицами, признанными недееспособными;

- на пляжах;

- в местах проведения массовых мероприятий;

- на кладбищах;

- на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и иных территориях, не предназначенных для выгула.

15.8.11.Запрещается допускать собак в здания, коммерческие сооружения временного характера, а также в помещения детских, образовательных, медицинских организаций, организаций, осуществляющих торговлю и оказывающих услуги общественного питания, бытового обслуживания, организаций культуры (за исключением случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организаций (объединений), кроме служебных собак и собак-поводырей.

15.8.12. Допускается оставлять собак на короткий период, но не более одного часа в наморднике и на привязи, у магазинов, аптек, учреждений и т.п.

    - При временном помещении собаки на привязь в общественных местах владелец собаки обязан:

- исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи;

- исключить возможность нападения собаки на людей;

- обеспечить возможность свободного и безопасного передвижения людей и проезда транспортных средств.

15.8.14. Владельцам собак, имеющим во владении и (или) пользовании земельные участки, разрешается содержать на этих участках собак в свободном выгуле только на территории, имеющей ограждение, исключающее проникновение собаки за ее пределы. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на земельный участок.

15.8.15. Владельцы, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, могут содержать собак на своих базах, складах, производственных помещениях в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное время собаки должны находиться на привязи или в вольерах.

15.8.16.Запрещается организовывать и проводить бои с участием собак, а также разводить, содержать, отлавливать собак и кошек с целью использования их шкур, мяса и костей.

  - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

15.9.1. Владельцы домашних животных имеют право:

- содержать животных в соответствии с настоящими Правилами;

- получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения собак и кошек в обществах (клубах) владельцев и любителей собак, ветеринарных и иных специализированных организациях;

- подвергать стерилизации (кастрации) принадлежащих им домашних животных;

- передавать домашних животных в приюты и иные организации для временного содержания;

- временно оставлять на привязи собак в общественных местах при условии обеспечения безопасности окружающих;

- имеют иные права, установленные настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

15.9.2.Владельцы домашних животных обязаны:

- содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его на длительный срок без присмотра, без пищи и воды, не избивать, в случае заболевания животного вовремя прибегать к ветеринарной помощи;

- поддерживать надлежащее санитарное состояние места проживания домашних животных и территорий, на которых осуществляется их выгул;

- не допускать загрязнения домашними животными межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов, коридоров, технических этажей, чердаков, подвалов, крыш, а также дворов, тротуаров улиц, газонов, зеленых зон отдыха в пределах города;

- ликвидировать загрязнения от домашнего животного;

- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях при содержании домашнего животного;

- при выгуле собак принимать меры по обеспечению тишины и покоя граждан с 23.00 до 7.00;

- доставлять собак и кошек, начиная с трехмесячного возраста, в ветеринарные учреждения для освидетельствования и обязательной вакцинации против бешенства, лептоспироза и дегельминтизации;

- сообщать немедленно в ветеринарные учреждения, органы здравоохранения о всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного и доставлять животное в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и карантирования их под наблюдением специалистов в течение 10 дней;

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа домашних животных или подозрении на заболевание этих животных бешенством. До прибытия ветеринарных специалистов необходимо изолировать павшее или заболевшее животное;

- выполнять иные обязанности, установленные настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

  - Домашнее животное может быть изъято у его владельца по решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующих законодательством Российской Федерации.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ.

16.1. В случае нарушения настоящих Правил эксплуатации объектов благоустройства территории городского поселения граждане, юридические лица, должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательством субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления.