РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГОРНОКЛЮЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

III созыв

кп. Горные Ключи

РЕШЕНИЕ

«08» июля   2016 год                                                                      №

Об утверждении допустимых величин показателей сточных вод, отводимых в систему канализации

МУП «АкваСервис » кп. Горные Ключи

Принято решением Муниципального

комитета Горноключевского

городского поселения №  от 08.07.2016 г.

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия (МУП «АкваСервис» вх. №942 от 30.06.2016г. «Об утверждении допустимых величин показателей сточных вод, отводимых в систему канализации МУП «АкваСервис» кп. Горные Ключи, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов МДК3-01.2001, утвержденных приказом Госстроя России от 06.04.2001 № 75, в соответствии с Уставом Горноключевского городского поселения, утвержденного   решением Муниципального  комитета  Горноключевского  городского поселения  № 325 от 30.06.2008г. Муниципальный комитет Горноключевского городского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить допустимые величины показателей сточных вод, отводимых в систему канализации МУП «АкваСервис» кп. Горные Ключи, согласно Приложения №1 к данному решению.

- Утвердить Перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу в систему канализации населенных, согласно  Приложения №2 к данному решению.

- Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава Горноключевского

городского поселения                                                               Ф.И.Сальников

Приложение №1

к решению

Муниципального комитета

Горноключевского

городского поселения

№ 123 от 08.07.2016 г.

Допустимая величина показателей сточных вод, отводимых в систему канализации МУП « АкваСервис» кп. Горные Ключи

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/ дм3 | 130 |
| 2 | Сухой остаток | мг/ дм3 | 300 |
| 3 | Хлориды | мг/ дм3 | 308 |
| 4 | Соли аммония | мг/ дм3 | 7,5 |
| 5 | БПК 5 | мгО/ дм3 | 81,5 |
| 6 | БПК полн. | мгО/ дм3 | 40,5 |
| 7 | Фосфаты | мг/ дм3 | 0,4 |
| 8 | Нефтепродукты | мг/ дм3 | 0,2 |
| 9 | АПАВ | мг/ дм3 | 2,5 |
| 10 | Фенолы | мг/ дм3 | 0,02 |
| 11 | Железо общее | мг/ дм3 | 0,28 |
| 12 | Жиры | мг/ дм3 | 40 |

Приложение №2

к решению Муниципального

комитета Горноключевского

городского поселения

№ 123 от 08.07.2016 г

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и материалов, запрещенных к сбросу в систему канализации населенных пунктов(по МР №75 от 06.04.2001г. Госстроя России)

1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердо-бытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации:

- кислоты;

- щелочи и др.

3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

4. Концентрированные и маточные растворы.

5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная";

6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод" и действующими нормами радиационной безопасности.